Obnova  zahrady  Kinských  v Praze 5

Rekonstrukce  parkových cest

objednatel:    Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

stupeň PD:    jednostupňová projektová dokumentace

vypracoval:   ing. Vodrlindová , tel.606 646660, ing. Vodrlind,  Praha 5, Kopanina 367

S.O. 22 - 6 Obnova kašny – - připojení užitkové vody - odpad z kašny

Výkaz výměr

Vodovod:

hloubení rýh  ø  hl. 0,9 m							47,5 m3

rozšíření pro šachtu 1 a 2							12 m3

pískové lože pro potrubí							10,5 m3

obsyp potrubí pískem se zhutněním						13,2 m3

zásyp zeminou se zhutněním							29    m3

potrubí PE  40 x 3,7								70 m

šachtička s poklopem 							1 ks

K.K. DN 32 + vypouštění							1 x

taková zkouška potrubí

kanalizační šachta s přechodovou deskou a poklopem -  dle výpisu 	1 ks

trouba tlaková vodovodní PVC 160 s hrdlem dl. 0,5 m			2 ks

PVC slepená nátoková nádoba dle popisu 					1 ks

Krátký kus PVC 40 na vlepení do nádoby + sítko				1 ks

Obetonování nádoby dle popisu						1 x

Kanalizace:

hloubení rýh  ø  hl. 1,05 m							17,3 m3

pískové lože pro potrubí							2,5 m3

obsyp potrubí pískem se zhutněním						5,0 m3

zásyp zeminou se zhutněním							9,8  m3

potrubí PVC 110								15,0 m

připojení do stávající vpusti							1 x